グリストラップ維持管理誓約書

|  |  |
| --- | --- |
| 使用者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | 業種　　　　　　　　　　 |
| 設置場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 指定店名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| メーカー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 排水量[㍑/日]または食数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |

グリストラップ選定根拠

|  |
| --- |
| 計算式等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |

維持管理方法

|  |  |
| --- | --- |
| バスケットの残さ | １日に１回以上 |
| 浮上油の除去 | １週間に１回以上 |
| 沈殿物の除去 | １ヶ月に１回以上 |
| トラップ管の清掃 | ２ヶ月に１回以上 |
|  |  |

以上のとおり適切な維持管理を行うことを誓約いたします。

また、建築物の譲渡等を行い、本設備を継続して使用する場合は、誓約内容を譲り受け人に引き継がせるものとします。

住　所

会社名

代表者　　　　　　　　　　　　　　　印

（署名又は記名押印）

添付書類

[ ] 　承認図面およびカタログ等の仕様が判る書類（写し可）

[ ] 　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）