収受欄

**配水管布設工事しゅん工検査申請書** [正・副本 各１部]

年　　月　　日

（あて先）

本庄市水道事業　本庄市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事事業者名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　㊞

ＴＥＬ

　　年　　月　　日付にて承認を受けた配水管布設工事がしゅん工しましたので、検査を申請します。

１．工事場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地先から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地先まで

２．添付書類

1. しゅん工平面図（１／５００）・断面図
2. 異径管詳細図
3. 工事記録写真

しゅん工検査結果通知書

しゅん工検査年月日　　　　　　　年　　月　　日

検査の結果

本庄市水道事業

本庄市長

●しゅん工検査申請書提出前に、水道課職員が圧力検査に立ち会いますので、布設が終わりましたら水道課まで連絡してください。

●平面図には、分岐箇所、仕切弁、消火栓、管の離隔等のオフセットを記入してください（境界等からの２点間オフセット）。

●異径管詳細図は、継手型式など正確に記入してください。

●写真は以下のものを提出してください。

・使用材料

・分岐部、仕切弁（排泥弁）設置状況、配管状況（直管、曲管、

離脱防止金具等）、埋設深さ

・圧力検査　0.75MPa　30分間

（時計等を置いて時間経過が分かるように）